## Slide 1: Proces utrzymania obiektu budowlanego

## Slide 2: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Reglamentacja użytkowania obiektu budowlanego:
Zawiadomienie o zakończeniu budowy;
Pozwolenie na użytkowanie.

## Slide 3: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest
pozwolenie na budowę albo
zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a,
można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
(art. 54 p.b.).

## Slide 4: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1. na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do określonej kategorii;
2. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. (art. 55 ust. 1 p.b.).

## Slide 5: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
(art. 55 ust. 2 p.b.).

## Slide 6: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z szczególnych,
1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2. Państwowej Straży Pożarnej
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
(art. 56 ust. 1 p.b.).

## Slide 7: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
(art. 56 ust. 1a-2 p.b.).

## Slide 8: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), o ile jest wymagane; (art. 57 ust. 1 p.b.).

## Slide 9: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Pozwolenie na użytkowanie
Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.
Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.
Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych robót.
(art. 59 ust. 1-3 p.b.).

## Slide 10: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.
(art. 59 ust. 7 p.b.).
Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i w art. 57 ust. 1-4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio.
(art. 59 ust. 5 p.b.).

## Slide 11: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Rozpoczęcie użytkowania
Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:
1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
5) uporządkowania terenu budowy.
(art. 59 a ust. 1-2 p.b.).

## Slide 12: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
(art. 61 pkt. 1 p.b.).
Obiekt budowlany należy
- użytkować w sposób zgodny z: jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz
utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (art. 5 ust. 2 p.b.).

## Slide 13: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
(art. 61 pkt. 2 p.b.).

## Slide 14: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Okresowa kontrola:
co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
(art. 62 ust. 1 pkt. 1 p.b.).

## Slide 15: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Okresowa kontrola:
okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
(art. 62 ust. 1 pkt. 2 p.b.).

## Slide 16: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Okresowa kontrola:
bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności - w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury
(art. 62 ust. 1 pkt. 4 p.b.).

## Slide 17: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Okresowa kontrola:
w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki prawidłowego użytkowania (art. 62 ust. 1 pkt. 4a p.b.).

## Slide 18: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Okresowa kontrola:
Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie okresowej kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. (art. 62 ust. 3 p.b.).

## Slide 19: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Okresowa kontrola:
Kontrole okresowe przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
(art. 62 ust. 4 p.b.).

## Slide 20: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Obowiązek przechowywania dokumentacji
Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.
Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
(art. 60 p.b.).

## Slide 21: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Obowiązek przechowywania dokumentacji
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
(art. 63 ust. 1 p.b.).

## Slide 22: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Obowiązek przechowywania dokumentacji
Książka obiektu budowlanego
Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
(art. 64 ust. 1 p.b.).

## Slide 23: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Obowiązek przechowywania dokumentacji
Książka obiektu budowlanego
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1 (gdzie nie trzeba pozwolenia na budowę)
3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.
(art. 64 ust. 2 p.b.).

## Slide 24: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Obowiązek przechowywania dokumentacji
Książka obiektu budowlanego
Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.
(art. 64 ust. 4 p.b.).

## Slide 25: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Obowiązek przechowywania dokumentacji
Książka obiektu budowlanego
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.
(art. 65 p.b.).

## Slide 26: Proces utrzymania obiektu budowlanego
3 stopnie naprawy nieprawidłowości
W zależności od stopnia nieprawidłowości
Usunięcie nieprawidłowości;
Zakaz użytkowania
Nakaz rozbiórki

## Slide 27: Proces utrzymania obiektu budowlanego
I stopień:
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.
(art. 70 ust. 1-2 p.b.).

## Slide 28: Proces utrzymania obiektu budowlanego
I stopień:
W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia
właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.
(art. 66 ust. 1 p.b.).

## Slide 29: Proces utrzymania obiektu budowlanego
I stopień
W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.
(art. 66 ust. 1a p.b.).

## Slide 30: Proces utrzymania obiektu budowlanego
II stopień
W sytuacjach, gdy obiekt budowlany:
1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.
(art. 66 ust. 2 p.b.).

## Slide 31: Proces utrzymania obiektu budowlanego
II stopień
W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany:
1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania;
2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów;
3) zarządzić:
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.
(art. 68 p.b.).

## Slide 32: Proces utrzymania obiektu budowlanego
II stopień
Środki zabezpieczające
1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub naruszeń, o których mowa w art. 66 ust. 1a, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.
2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.
(art. 69 p.b.).

## Slide 33: Proces utrzymania obiektu budowlanego
III stopień
Jeżeli
nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany
nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia,
właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.
(art. 67 ust. 1 p.b.).

## Slide 34: Proces utrzymania obiektu budowlanego
III stopień
Przepisu poprzedniego nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie.
(art. 67 ust. 2-4 p.b.).

## Slide 35: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego:
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
podjęcie bądź zaniechanie
w obiekcie budowlanym lub jego części
działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
(art. 70 ust. 1 pkt. 2 p.b.).

## Slide 36: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.
W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
(art.71 ust. 2 zd. 1-2 p.b.).

## Slide 37: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
(art. 71 ust. 2 zd. 3 p.b.).

## Slide 38: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Zgłoszenie zamiany sposobu użytkowania:
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
(art. 71 ust. 3 p.b.).

## Slide 39: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Zgłoszenie zamiany sposobu użytkowania:
Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
(art. 71 ust. 4 p.b.).

## Slide 40: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Zgłoszenie zamiany sposobu użytkowania:
Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
(art. 71 ust. 7 p.b.).

## Slide 41: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Zgłoszenie zamiany sposobu użytkowania:
Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
(art. 71 ust. 5 p.b.).

## Slide 42: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Zgłoszenie zamiany sposobu użytkowania:
Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.
(art. 71 ust. 6 p.b.).

## Slide 43: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Kazus 1.3
Organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowaniu. Organ ten wskazała, że umieszczenie na ścianie reklamy zasłaniającej całą ścianę od strony ulicy powoduje oszpecenie tego obiektu. Obiekt ten był budynkiem wybudowanym w stylu secesji. Organ nadzoru budowlanego stwierdził, że nieprawidłowo użytkowany obiekt budowlany jest własnością Jana Kowalskiego oraz Dominiki Nowackiej. Organ nadzoru budowlanego nie określił miejsca zamieszkania Dominiki Nowackiej, a jedynie określił miejsce zamieszkania Jana Kowalskiego. Organ nadzoru budowlanego nałożył jedynie na Jana Kowalskiego obowiązek usunięcia reklamy. Jednocześnie organ zakazał użytkowania obiektu, do czasu usunięcia reklamy. Jan Kowalski nie usunął tej reklamy i dalej użytkował ten obiekt budowlany.
Oceń działanie Jana Kowalskiego oraz organu nadzoru budowlanego

## Slide 44: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Kazus 2.3
Jan Malinowski jest właścicielem wykończonego obiektu budowlanego. Jan Malinowski oddziedziczył ten obiekt budowlany po swoim ojcu Kazimierzu Malinowskim. Kazimierz Malinowski nie zdążył przed śmiercią wystąpić z wnioskiem o wszczęciem postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie do obiektu budowlanego włamali się i zamieszkali w nim bezdomni narkomani, którzy podłączyli nielegalnie prąd i ogrzewali obiekt budowlany. Organ nadzoru budowlanego stwierdził, że obiekt jest nieprawidłowo użytkowany. Organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie w sprawie rozbiórki nieużytkowanego obiektu. Organ uznał bezdomnych za zarządców tego obiektu budowlanego. Organ uznał bezdomnych za strony tego postępowania. Organ uznał, że obiekt budowlany nie nadaje się do wykończenia, ponieważ jest wykończony. Organ nadzoru budowlanego wydał zatem decyzję nakazującą rozbiórkę tego obiektu.
Oceń działania organu nadzoru budowlanego.

## Slide 45: Proces utrzymania obiektu budowlanego
Kazus 3.3
Władysław Nowicki jest właścicielem obiektu budowlanego użytkowanego jako loft, w którym mieszkał. Władysław Nowicki postanowił zmienić obiekt budowlany na warsztat samochodowy. Następnie Władysław Nowicki zgłosił zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Sąsiad uznał, że taka zmiana może spowodować uciążliwość wpływającą negatywnie na jego nieruchomość. Następnie sąsiad wniósł o wszczęcie postępowanie w sprawie wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego. Organ nie podjął żadnych działań.
Oceń prawidłowość zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz oceń działania organu nadzoru budowlanego.

## Slide 46
Dziękuję za uwagę